[image: image1.png]dhSANICEN: /ot

- Espocialidades Fo
- Divisién Consumo




CARACTERISTICAS TÉCNICAS

· DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1   TIPO                                            Guantes de Polietileno no estériles, un solo uso, sin esterilizar.

1.2    ASPECTO                                  Ligeramente rugosos.
1.3    COLOR                                       Transparente.

1.4    DISEÑO                                       Ambidextro

1.5 PROPIEDADES FÍSICAS           Longitud: 30

                                                                           Grosor mínimo pared: 0,02 mm

                                                                           Densidad: 0,922%

1.6  ENVASE                                       BOLSAS:

                                                              100 UNDS   o      200 UNDS                          

DPTO. CONTROL CALIDAD

